Стеллаж для роста растений

- До пяти функциональных полок

- До четырех перемещаемых по высоте полок

- Материал – нерж. сталь AISI 430

- Подвешиваемые перемещаемые влагозащитные светильники

- Диммированное люминесцентное/светодиодное освещение независимое для каждого светильника

- Режимы работы:

- Ручной

- Автоматический  (с организацией «светового дня»)

- Сетевой (RS485, MODBUS)