# По ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности» Раздел 6. Испытания боксов  различают три типа испытаний:

## - испытание для определения принадлежности бокса к соответствующему классу (I, II, III);

## - испытание после монтажа, в том числе при смене места установки бокса, либо при изменении внешних условий;

## - испытание в процессе технического обслуживания.

Проверка боксов необходима:

1. После ввода на месте эксплуатации бокса;

2. Не реже одного раза в год при наличии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц;

3. Не реже одного раза в полугодие при отсутствии фильтров предварительной очистки воздуха от крупнодисперсных частиц;

4. После перемещения на другое место эксплуатации;

5. После ремонта бокса (в том числе и после замены НЕРА-фильтров).

Перечень выполняемых работ по проверке боксов содержится в нормативных документах:

Проверка проводится согласно:

1. СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;

2. СП 1.3.1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»;

3. ГОСТ Р ЕН 12469-2010 "Биотехнология. Технические требования к боксам

микробиологической безопасности";

4. ГОСТ Р ИСО "14644-3-2007 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний".

Проверка Боксов микробиологической безопасности метрологически весьма сложный процесс, требующий от испытателей знания физических принципов работы и обязательно конструкции прибора.

После прохождения обучения ООО фирма «Проинтех» выдало сотрудникам ФБУ «Белгородский ЦСМ»:

- Луневу Геннадию Семеновичу

- Славкову Виктору Николаевичу

Сертификаты аккредитованных специалистов по проверке Боксов ламинарных серии ЛБ (производство ООО фирма «Проинтех»).

Данная испытательная лаборатория работает на всей территории РФ. Реквизиты:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области» (ФБУ «Белгородский  ЦСМ»), ИНН/КПП 3125008748/312301001. 308007, г. Белгород, ул. Садовая, 110.

Тел: +7 4722 201-333 доб. 2-34

Моб.: 8 (905) 673-33-26

Факс: +7 4722 26-13-20

E-mail: info@csm-belgorod.ru

Сайт: www.csm-belgorod.ru